Supplemental Table 1 Procedure of microwave digestion methodology

| Procedure | Power (W) | Temperature (° C) | Pressure (atm) | Duration (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 160 | 30 | 10 |
| 2 | 1000 | 180 | 30 | 30 |

Supplemental Table 2 Recoveries rate of 7 elements in the selected serum sample

| Element | Recovery rate (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 |
| Cu | 103.53 | 100.20 | 105.17 |
| Zn | 104.29 | 101.46 | 99.75 |
| Fe | 95.45 | 97.83 | 95.24 |
| Mg | 98.28 | 98.84 | 101.27 |
| Ca | 106.41 | 98.24 | 96.56 |
| Se | 109.24 | 102.21 | 104.32 |
| Mo | 98.77 | 95.18 | 102.49 |