


Table S1  Linear regression, limit of detection (LOD), and limit of quantification (LOQ) of the six tested compounds.
	Analytes
	Linear Equation
	R2
	Linear Range /µg
	LOD (µg/mL)
	LOQ (µg/mL)

	Tarasaponin IV
	Y=62482x- 10.838
	0.9991
	0.570~22.80
	1.38
	3.46

	Araloside C
	Y=60635x+ 14.199
	0.9995
	0.524~20.96
	0.91
	2.91

	Stipuleanoside R2
	Y=40521x+ 30.157
	0.9991
	0.770~30.80
	1.21
	4.24

	Pseudoginsenoside RT1
	Y=36519x+ 21.098
	0.9992
	0.704~28.16
	5.18
	9.33

	Araloside A
	Y=49595x+ 39.709
	0.9993
	1.016~40.64
	0.61
	1.88

	Chikusetsu saponin IVa
	Y=28501x+ 12.061
	0.9992
	0.570~22.80
	9.74
	18.51



Table S2. Precision, stability, and recovery of the six tested compounds.
	Analytes
	Precision (RSD, %)
	Stability
(RSD, %)
	Recovery

	
	Intra-Day
	Inter-Day
	
	Mean Recovery (%)
	RSD (%)

	Tarasaponin IV
	1.57
	2.55
	1.64
	99.68
	1.10

	Araloside C
	2.04
	2.30
	2.69
	99.35
	1.18

	Stipuleanoside R2
	1.96
	2.61
	2.55
	99.56
	0.71

	Pseudoginsenoside RT1
	2.09
	2.51
	2.12
	99.02
	1.01

	Araloside A
	1.97
	1.75
	1.89
	98.67
	1.20

	Chikusetsu saponin IVa
	1.83
	2.75
	2.85
	98.14
	1.42
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