Supplementary Table 1 Minimum inhibitory concentration distribution of quality control and reference strains in the test

| Purpose | Organism | Antifungal agent | CLSI* MIC range, µg/ml |  | Our test |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24hour | 48hour | 24hour | 48hour |
| QC | Candida parapsilosis ATCC 22019 | AMB | 0.25–2 | 0.5–4 | 0.5 | 2 |
|  |  | ISA | 0.016–0.06 | 0.03–0.12 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | VOR | 0.016–0.12 | 0.03–0.25 | 0.06 | 0.12 |
| QC | Candida krusei ATCC 6258 | AMB | 0.5–2 | 1–4 | 2 | 4 |
|  |  | ISA | 0.06–0.5 | 0.12–0.5 | 0.25 | 0.5 |
|  |  | VOR | 0.06–0.5 | 0.12–1 | 0.5 | 1 |
| Reference | Aspergillus flavus ATCC 204304 | AMB | NA | 0.5–4 | NA | 4 |
|  |  | ISA |  | 0.5–4 |  | 2 |
|  |  | VOR |  | 0.5–4 |  | 2 |
| Reference | Aspergillus fumigatus ATCC MYA-3627 | AMB | NA | 0.5–4 | NA | 4 |
|  |  | ISA |  | NA |  | NA |
|  |  | VOR |  | 0.25–1 |  | 1 |

Note: *CLSI M61 Ed2.

Abbreviations: AMB, Amphotericin B; CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute; ISA, isavuconazole; MIC, minimum inhibitory concentration; QC, quality control; VOR, voriconazole; NA, not applicable