Supplementary Table 1 Minimum inhibitory concentration distribution of quality control and reference strains in the test
	Purpose
	Organism 
	Antifungal agent
	CLSI* MIC range, µg/ml
	Our test

	
	
	
	24hour
	48hour
	24hour
	48hour

	QC
	Candida parapsilosis ATCC 22019
	AMB
	0.25–2
	0.5–4
	0.5
	2

	
	
	ISA
	0.016–0.06 
	0.03–0.12
	0.03
	0.06

	
	
	VOR
	0.016–0.12
	0.03–0.25
	0.06
	0.12

	QC
	Candida krusei ATCC 6258

	AMB
	0.5–2
	1–4
	2
	4

	
	
	ISA
	0.06–0.5 
	0.12–0.5
	0.25
	0.5

	
	
	VOR
	0.06–0.5 
	0.12–1
	0.5
	1

	Reference
	Aspergillus flavus ATCC 204304
	AMB
	NA
	0.5–4
	NA
	4

	
	
	ISA
	
	0.5–4
	
	2

	
	
	VOR
	
	0.5–4
	
	2

	Reference
	Aspergillus fumigatus ATCC MYA-3627
	AMB
	NA
	0.5–4
	NA
	4

	
	
	ISA
	
	NA
	
	NA

	
	
	VOR
	
	0.25–1
	
	1



[bookmark: _GoBack]Note: *CLSI M61 Ed2. 
Abbreviations: AMB, Amphotericin B; CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute; ISA, isavuconazole; MIC, minimum inhibitory concentration; QC, quality control; VOR, voriconazole; NA, not applicable

