Supplemental Table 1: Mean absolute error and median absolute errors for short, medium, and long eyes

|  | Mean Absolute Error ± SD |  |  | Median Absolute Error |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formula | Short (D) (n=4) | Medium (D) (n=73) | Long (D) (n=26) | Short (D) (n=4) | Medium (D) (n=73) | Long (D) (n=26) |
| Kane | 0.163 ± 0.144 | 0.236 ± 0.261 | 0.257 ± 0.306 | 0.174 | 0.141 | 0.164 |
| EVO | 0.325 ± 0.075 | 0.261 ± 0.253 | 0.270 ± 0.309 | 0.311 | 0.196 | 0.206 |
| BUII | 0.298 ± 0.168 | 0.265 ± 0.284 | 0.297 ± 0.324 | 0.351 | 0.154 | 0.196 |
| HRBF | 0.431 ± 0.266 | 0.283 ± 0.281 | 0.311 ± 0.325 | 0.435 | 0.207 | 0.215 |
| LSF | 0.336 ± 0.205 | 0.296 ± 0.275 | 0.329 ± 0.305 | 0.412 | 0.202 | 0.262 |

Abbreviations: AME, arithmetic mean error; MAE, mean absolute error; MedAE, median absolute error; EVO, Emmetropia Verifying Optical Formula; BUII, Barrett Universal II Formula; HRBF, Hill-Radial Basis Function Formula; LSF, Ladas Super Formula